
	Код формы по ОКУД 
	

	Код учреждения по ОКПО
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Министерство здравоохранения
СССР
	
	Медицинская документация

Форма N 177/у

	
	
	Утверждена Минздравом СССР

	наименование учреждения
	
	04.10.80 N 1030

	АКТ

судебно-химического исследования*

	


	На основании
	

	

	в судебно-химическом отделении судебно-медицинской лаборатории Бюро судебно-медицинской экспертизы

	экспертом-химиком
	

	

	фамилия, и., о., специальность, стаж,

	

	категория, ученая степень и звание

	

	произведено исследование
	

	
	наименование объектов

	

	

	от трупа
	

	
	фамилия, имя, отчество умершего, возраст

	с целью определения этилового спирта.

	Дата наступления смерти
	

	· 
	вскрытия трупа и номер заключения (акта)
	

	· 
	поступления объектов в отделение
	

	· 
	начала исследования
	

	· 
	окончания исследования
	


	Обстоятельства дела
	

	

	

	

	

	Описание объектов
	

	

	

	

	

	

	

	


оборотная сторона ф. N 177/у
	Методика химического исследования. Условия хроматографического разделения:

	хроматограф
	
	, колонка
	
	, насадка
	
	+

	
	% едкого натра +
	
	%
	
	Температура колонки
	
	С,

	инжектора -
	
	Расход газа-носителя
	
	л/час; детектор-

	катарометр; ток детектора -
	
	ма.

	Во флакон из-под пенициллина наливали 0,5 мл 50% раствора трихлоруксусной кислоты, добавляли

	каплю раствора 1:400 метилового спирта и 0,5 мл 
	
	После фиксации


	пробки к горловине флакона содержимое его тщательно взбалтывали, затем во  флакон  шприцем вводили

0,3  мл  30%  раствора  нитрита  натрия  и смесь тщательно взбалтывали. Шприцем отбирали из флакона 3

мл парообразной пробы и вводили ее в хроматограф - на хроматограмме идентифицировали пики:

	метилнитрита
	

	

	

	2 мл  4% раствора
	
	спирта (внутренний стандарт) смешивали с 2 мл

	
	, 1 мл смеси вводили во флакон из-под пенициллина, содержащий 0,5 мл раствора

	трихлоруксусной кислоты. После фиксации пробки к горловине флакона содержимое его тщательно

перемешивали, шприцем вводили 0,3 мл раствора нитрита натрия. Смесь тщательно  взбалтывали. Через

минуту из флакона отбирали 3 мл парообразной пробы,  которую вводили в хроматограф. При этом на

	хроматограмме отмечена высота пика этилнитрита, равная
	
	мм, высота пика
	
	мм. По

	вышеописанной методике производилось исследование
	
	. При этом высота

	пика этилнитрита была равной
	
	мм, высота пика
	
	мм. Одновременно

	по вышеописанной методике строились калибровочные графики. При построении калибровочных графиков

использовались 1, 2, 4 и 60% растворы этанола, приготовленные на дистиллированной воде. Перерасчетный

коэффициент по количественному определению этанола по водноспиртовой смеси составляет: для крови -

0,95, для мочи - 1,05.

	При этом высота пиков этилнитрита соответственно составила
	
	мм; высота

	пиков
	
	мм.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	При судебно-химическом исследовании
	

	от трупа
	

	
	фамилия, имя, отчество умершего

	обнаружен этиловый спирт в концентрации
	

	

	

	не обнаружены:
	

	


Приложение: 1. Две хроматограммы на 2 листах.
2. Калибровочный график на 1 листе.
	Эксперт-химик
	

	
	подпись


	"
	
	"
	
	20
	
	г.








* Составляется в двух экземплярах при производстве исследований на наличие спиртов С1-С8 (этиловый спирт и его аналоги) газохроматографическим методом.






