
	
	Код формы по ОКУД
	

	
	Код учрежд. по ОКПО
	

	
	
	

	Министерство здравоохранения

СССР
	
	Медицинская документация

Форма N 326-у

	
	
	Утверждена Минздравом СССР

	Наименование учреждения
	
	04.10.80 N 1030

	

	ЖУРНАЛ

учета результатов исследований питьевой воды

централизованного и нецентрализованного

водоснабжения

	

	Начат
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	Окончен
	"
	
	"
	
	20
	
	г.

	

	
	ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Пробе придается единый лабораторный (регистрационный) номер, под которым регистрируются все виды исследования.

2. При большом объеме исследований питьевой воды из разводящей сети водопроводов, источников централизованного или нецентрализованного водоснабжения допускается ведение самостоятельных журналов.

3. При исследовании воды системы Централизованного водоснабжения 10, 11 и 16 - не заполняются.


	ф.326-у

	NN п/п
	Лабо-

ратор-

ный номер
	Дата
	Место отбора пробы
	ГОСТ 3351-74
	Осадок (описать)
	Про-

зрач-

ность в см.
	РН
	Остаточный хлор мг-куб. дм ГОСТ 18190-72
	Остаточ-

ный озон мг-куб. дм ГОСТ 18301-72
	Окисля-

емость мг О2- куб.

дм
	Азот мг-куб.дм
	Общая жест-

кость 

мг-экв.-

куб.дм ГОСТ 4151-72
	Сухой остаток мг-куб. дм ГОСТ 18164-72
	Хлориды мг-куб.

дм ГОСТ 4245-72

	
	
	
	
	запах в баллах
	прив-

кус в бал-

лах при 20 град. С
	цвет-

ность в граду-

сах
	мут-

ность мг-куб. дм по станд. шкале
	
	
	
	
	
	
	аммиака ГОСТ 4192-48
	нитратов ГОСТ 18826-73
	нитритов ГОСТ 4192-48
	
	
	

	
	
	
	
	20 град. С
	60 град. С
	
	
	
	
	
	
	сво-

бодный
	свя-

занный
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	разворот ф.326-у

	Суль-

фаты мг-куб. дм ГОСТ 4889-72
	Желе-

зо мг-куб.дм ГОСТ 4011-72
	Медь мг-куб. дм ГОСТ 4388-72
	Цинк мг-куб. дм ГОСТ 18293-72
	Мо-

либ-

ден мг-

куб.дм ГОСТ 18308-72
	Мышьяк мг-куб. дм ГОСТ 4152-72
	Свинец мг-куб. дм ГОСТ 18293- 72
	Фтор мг-куб. дм ГОСТ 4386- 72
	Оста-

точный алюми-

ний мг-

куб. дм ГОСТ 18165- 72
	Поли-

акри-

ламид мг-куб. дм ГОСТ 19413- 74
	Поли-

фос-

фаты мг-куб. дм ГОСТ 18309- 72
	Берил-

лий мг-

куб. дм ГОСТ 18294- 72
	Селен мг-куб. дм ГОСТ 19413-74
	Марга-

нец мг- куб.дм ГОСТ 4974- 72
	Строн-

ций ста-

биль-

ный мг- куб.дм ГОСТ 23950-80
	Специфические вещества, характерные для местных условий, мг-куб.дм
	Коли-

чество иссле-

дова-

ний, прове-

денных в пробе
	Приме-

чание

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



