Проверочный лист по соблюдению требований пожарной безопасности на воздушном судне

| № п/п | Обязательное требование и (или) мероприятие, которое должно быть проведено | Нормативно-правовой акт, устанавливающий обязательность требования или мероприятия (с указанием конкретного пункта НПА) | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет |
| Средства пожаротушения |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечен ли объект защиты (воздушное судно) пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима? | Абзац первый пункта 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - ППР). |  |  |
| 1.1. | Бортовые огнетушители исправны, пломбы не нарушены. | П.60 ППР, п.4.14 ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |  |  |
| 1.2. | Находятся ли переносные огнетушители в установленных местах хранения? | п.4.6, п.4.9 ГОСТ Р 59641-2021 |  |  |
| 1.3. | Оснащено ли воздушное судно переносными огнетушителями, не создающими опасной концентрации ядовитых газов внутри самолета? Установлено ли не менее чем по одному огнетушителю в кабине летного экипажа воздушного судна и в каждом пассажирском салоне, который отделен от кабины летного экипажа и в который члены экипажа не имеют прямого доступа? | П.5.74 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", утв. Приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 |  |  |
| 2. | Обеспечено ли соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены первичных средств пожаротушения (огнетушителей), указанных в паспорте огнетушителя? | Абзац первый пункта 60 ППР, п.5.1.1 ГОСТ Р 59641-2021 |  |  |
| 3. | Ведется ли учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац второй пункта 60 ППР |  |  |
| 4. | Соблюдаются ли при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности? | Абзац второй пункта 54 ППР |  |  |
| 5. | Учитывает ли регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем? | Абзац второй пункта 54 ППР |  |  |
| 6. | Обеспечено ли ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации? | Абзац четвертый пункта 54 ППР |  |  |
| 7. | Вносится ли информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац пятый пункта 54 ППР |  |  |
| 8 | Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты (воздушного судна) путем оборудования автоматической установкой пожаротушения? | Ст.104 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утв. ФЗ № 123 от 22.07.2008 (далее - ТроТПБ), глава 26 ТроТПБ, Приложение А "ГОСТ Р 71620-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты самолетов и вертолетов. Термины и определения" |  |  |
| Системы сигнализации |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечивается ли пожарная безопасность объекта защиты (воздушного судна) путем оборудования автоматической пожарной сигнализацией? | Ст.103 ТроТПБ, Приложение А "ГОСТ Р 71620-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты самолетов и вертолетов. Термины и определения" |  |  |
| 2. | Присутствует ли обеспечение системы оповещения для информирования пассажиров и персонала? | П.394 ППР, п.3.1 СП 3.13130.2009 |  |  |
| 3. | Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивает ли уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами пожарной безопасности? | П.4.8. СП 3.13130.2009 |  |  |
| 4 | Проводится ли проверка работоспособности сигнализации о пожаре? проверка системы оповещения экипажа и пассажиров? Проверка средств связи для передачи пожарной информации? | П.54 ППР, Приложение А "ГОСТ Р 71620-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты самолетов и вертолетов. Термины и определения" |  |  |
| Эвакуационные выходы |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли доступ к аварийным выходам? Исправны ли аварийные выходы? Исправно ли аварийное оборудование? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 2. | Знаки аварийного выхода размещены ли по порядку и достаточно ли освещены? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 3. | Присутствует ли и исправна ли система подсветки дорожки аварийной эвакуации? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 4. | Присутствуют ли ручные фонари у экипажа? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 5. | Обозначен ли запасный выход на соответствующий аварийной инструкции? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 6. | Имеют ли достаточный заряд батареи светильников, имеющих автономное питание? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 7. | Присутствует ли маркировка отдельных аварийных выходов? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 8. | Исправна ли блокировка замка аварийного выхода? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 9. | Отсутствует ли заграждение доступа к аварийным выходам багажом, грузом, сиденьями (сплошными рядами, спинками сидений, складными столиками) и т.п.? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 10. | Откидываются ли сиденья бортпроводников автоматически для беспрепятственного доступа к аварийному выходу? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 11. | Удерживаются ли в положении, обеспечивающем эвакуацию. прилегающие к аварийным выходам сиденья? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 12. | На самолете предусмотрены ли достаточные аварийные выходы, обеспечивающие максимальную возможность эвакуации из кабины за соответствующий период времени. Удовлетворяет ли требованиям безопасности: а) количество и конфигурацию размещения кресел; б) количество, расположение и размер выходов; в) маркировку выходов и наличие инструкций об их использовании; г) возможные блокировки выходов; д) функционирование выходов; е) размещение у выходов и вес оборудования для эвакуации, например аварийных трапов и плотов? | Ст.21, ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| Обучение экипажа |  |  |  |  |
| 1. | Допускаются ли лица к работе на объекте защиты (воздушное судно) только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности? | Абзац первый пункта 3 ППР |  |  |
| 2. | Определены ли руководителем организации порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации? | Абзац первый пункта 3 ППР |  |  |
| 3. | Обеспечено ли на объекте защиты (аэродром, воздушное судно) с массовым пребыванием людей руководителем организации проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей? | Пункт 9 ППР |  |  |
| 3.1. | Проходят ли члены кабинного экипажа не реже одного раза в течение последовательных 24 месяцев тренировку процедур аварийной эвакуации на воде и не реже одного раза в течение последовательных 12 месяцев - на суше? | П.5.99 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации, утв. Приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 |  |  |
| 4. | Знает ли каждый член кабинного экипажа воздушного судна, в функции которого входят действия по аварийной эвакуации, предусмотренное ему место во время взлета и посадки? | П.5.97 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации, утв. Приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 |  |  |
| 5. | Проводится ли отработка взаимодействия членов летного экипажа, а также обучение действиям при всех видах аварийной и исключительной обстановки или режима, вызванных неисправностями оборудования или пожаром? | П.5.84 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации, утв. Приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 |  |  |
| 6. | Имеется ли в программе противопожарных инструктажей наличие следующих тем: - места размещения первичных средств пожаротушения, спасательных и медицинских средств, средств связи; - обязанности и порядок действий работника (служащего) при пожаре или обнаружении признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, эвакуации людей и материальных ценностей, пользовании средствами пожаротушения. Особенности работы систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, других автоматических систем противопожарной защиты; - средства индивидуальной защиты, спасения и самоспасания при пожаре. - способы оказания первой помощи пострадавшим при ожогах? | Приложение № 2 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 |  |  |
| Документация по пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено ли ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты? | Абзац первый пункта 17(1) ППР |  |  |
| 2. | Имеются ли в достаточном количестве инструкции по безопасности для пассажиров? | Ст.24-25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" |  |  |
| 3. | Имеется ли приказ руководителя организации на объекте защиты (воздушном судне) о назначении должностного лица, ответственного за пожарную безопасность, в том числе за приобретение, сохранность, контроль состояния и своевременную перезарядку огнетушителей. | П.4 ППР, п.4.5 ГОСТ Р 59641-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |  |  |
| 4. | Имеется ли журнал учета противопожарных инструктажей? | П.19 Приложения № 1 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 |  |  |
| 5. | Разработаны ли программы противопожарного инструктажа для экипажа воздушного судна? | П.1, п.7 Приложения № 1 к приказу МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 |  |  |
| 6. | Имеется ли в наличии программа подготовки членов летного экипажа, которая включает в себя: - отработку взаимодействия членов летного экипажа, а также обучение действиям при всех видах аварийной и исключительной обстановки или режима, вызванных неисправностями силовой установки, планера или систем, пожаром или другими отрицательными факторами? | П.5.84 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации, утв. Приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 |  |  |
| 7 | Имеются ли в наличии актуальные сертификаты соответствия (декларации соответствия) на противопожарное оборудование? | Ст.145 ТРоТПБ |  |  |
| Состояние бортового оборудования и помещений |  |  |  |  |
| 1. | Оснащены ли туалеты системой дымоизвещения исправна ли система дымоизвещения в туалетах? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ. |  |  |
| 2. | Оборудованы ли мусоросборники использованных полотенец, бумаги и мусора встроенной системой пожаротушения? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 3. | Правильно ли размещена ручная кладь экипажа и пассажиров? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 4. | Соблюден ли запрет на применение легковоспламеняющихся материалов для отделки салона? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 5. | Удовлетворительно ли состояние пола салона? Отсутствуют ли повреждения панелей пола? Ковровые дорожки в салоне натянуты и закреплены? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 6. | Присутствует и исправно ли коммуникационное и аварийное оборудование воздушного судна? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 7. | Конструкция самолета и материалы, используемые при его изготовлении, включая материалы интерьера салона, заменяемые при значительном обновлении салона, являются ли такими, что они сводят к минимуму возможность пожара в полете и на земле, а также сводят к минимуму выделение дыма и токсичных газов в случае пожара? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 8. | Проводится ли проверка электрического оборудования на отсутствие перегрузок, повреждений? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 9. | Проводится ли проверка состояния топливных систем на предмет протечек или повреждений? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 10. | Проводится ли проверка состояния вентиляционных систем (чистота, исправность)? | Ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ст.68 Воздушного кодекса РФ |  |  |
| 11. | Имеется ли в наличии запас необходимых медицинских средств, помещаемых в легкодоступных местах и в количестве, соответствующем числу пассажиров, разрешенному к перевозке на данном воздушном судне, который должен включать один или несколько комплектов первой помощи? | П.5.74 Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации, утв. Приказом Минтранса России от 31.07.2009 № 128 |  |  |