Приложение N 1

к Правилам технологического

присоединения энергопринимающих

устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям,

утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 27.12.2004 N 861

(в редакции постановления

Правительства Российской Федерации

от 02.03.2021 N 299)

АКТ

об осуществлении технологического присоединения 

N       от "    "    
   20      г.

Настоящий акт составлен   
   ,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице
  
   ,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании   
  ,  с одной

(устава, доверенности, иных документов)

стороны, и   
   ,

(полное наименование заявителя - юридического лица, ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице
  
   ,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании   
   ,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами.

Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения
от   
   N   
   в полном объеме на сумму   

   (  

  )  рублей   
   копеек, в том числе   

    (прописью) НДС   

    (  

  ) рублей   

    копеек (прописью)1.

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от   
    N   
   .

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства, объекты микрогенерации) сторон находятся по адресу:   
   .

Акт о выполнении технических условий от   
    N   
   .

Дата фактического присоединения   
  , акт об осуществлении технологического присоединения от   
    N   
  2.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего)   
    кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности)   
    кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность   
    кВт3;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов   
    кВА;

максимальная мощность объектов микрогенерации (всего)   
    кВт4.

Категория надежности электроснабжения:

  
    кВт;

  
   кВт;

  
    кВт.

2. Перечень точек присоединения:

	N 
	Источник питания 
	Описание точки присое-

динения 
	Уровень напря-

жения (кВ)
	Макси-

мальная мощность (кВт)
	Максимальная мощность объектов микрогене-

рации (кВт)5
	Величина номинальной мощности присоединенных трансформа-

торов (кВА)
	Предельное значение коэффициента реактивной мощности
(tg φ)

	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе опосредованно присоединенные 

	
	
	
	
	
	
	
	


Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

	Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)
	Описание границ эксплуатационной ответственности сторон 

	
	


3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

	Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации
	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя

	
	


У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации 
	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя 

	
	


4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

  
   .

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

  
   .

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:

  
   .

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.).

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

	Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до 150 кВт прилагается схема соединения электроустановок


Прочее:

  
   .

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов микрогенерации) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Стороны подтверждают, что присоединенный объект является объектом микрогенерации4.

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет5.

	Подписи сторон 

  
   
  
   
(должность)

  
  /   
   
  
      
   
(подпись)
	
	  
   
  
   
(должность)

  
  /   
   

  
      
   
(подпись)


1 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.


2 Заполняется в случае переоформления документов.


3 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).


4 Заполняется в случае технологического присоединения объектов микрогенерации.


5 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.


4 Заполняется в случае технологического присоединения объектов микрогенерации.


5 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.





