АКТ

проверки исправности и работоспособности, испытания сети противопожарного водопровода на напор и водоотдачу к договору        
   20     г.
	Санкт-Петербург
	"
	
	"
	
	20     г.


	Наименование эксплуатирующей организации (Заказчика)
	

	

	Наименование объекта
	

	
	(здание, пожарный отсек)

	

	Наименование обслуживающей организации (Исполнителя)
	

	

	Дата и время испытаний
	

	Количество испытываемых пожарных кранов
	

	Клапан пожарного крана типа
	

	
	(угловой, прямой, чугунный, латунный)

	Ручной пожарный ствол типа
	


	Длина и диаметр пожарного рукава
	
	м
	
	мм

	Согласно нормативных документов:

	- расход "диктующего" пожарного крана
	
	л/с

	
	(допустимый)
	

	- давление у "диктующего" пожарного крана
	
	МПа

	
	(допустимое)
	

	- количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу
	
	шт.


Результаты
испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу
	Номер пожарного крана
	Диаметр спрыска, мм
	Длина рукавной линии, м
	Давление, МПа
	Расход, л/с, 
	Высота компактной части струи, м 

	
	
	
	Требуемое
	Фактическое
	Требуемое
	Фактическое
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Результаты
осмотра проверки работоспособности пожарных кранов
	N ПК 
	Клапан: наличие - да/нет
	Соединительная полугайка: наличие - да/нет
	Напорный рукав: наличие - да/нет
	Пожарный ствол: наличие - да/нет
	Шкаф: наличие - да/нет
	Возможность доступа: есть/нет
	Перекатка рукава на новый шов: осуществлена- да/нет

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Заключение по результатам испытаний
Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водопровода ("диктующего" крана – наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) составляет не менее: 

	давление
	
	МПа;

	расход
	
	л/с;
	

	высота компактной части струи
	
	м;

	
	требованиям СП 10.13130.2020.

	(удовлетворяет, не удовлетворяет)
	


Замечания по результатам осмотра
	

	

	


РЕКОМЕНДАЦИИ

Дата и время испытаний:        
   20     г в      :      -      :     
Объект Заказчика:   
  

по адресу:   
  
Во исполнение требований СП 10.13130.2020 (в редакции от 09.12.2010 N 641), ГОСТ 8220-85 и ГОСТ Р 53961-2010 необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия:
  
  ;

  
  .
  
  ;

  
  .

  
  ;

  
  .

  
  ;

  
  .

Осмотр и испытания провели 

	представитель(и) исполнителя:
	

	
	(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

	

	(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)


М.П.
Присутствовал(и)
	представитель(и) заказчика:
	

	
	(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

	

	(наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)


М.П.
1

